汕头市鮀滨职业技术学校

汕樟校区运动场沙坑更换岭底沙项目施工方案

汕头市鮀滨职业技术学校汕樟校区运动场沙坑因年久没有更换河沙，沙坑下部树根滋生，严重影响学生日常体育运动及安全，应校体育组的要求，需对沙坑河沙进行更换及防止树根的生长，对沙坑周边进行修缮，施工方案：

- 原沙坑河沙人工上车、外运（6200*6200*1200）           46.13m³

- 对沙坑三面人工挖土浇C20混凝土（6200*3面*200*200）   0.74m³

- 沙坑四边水泥砂浆割面（M25）                         29.26㎡

- 沙坑重新回填岭底沙（6200*6200*1200，为保证学生安全，其中上部60cm原河沙经过筛网进行过筛回填）                       46.13m³